|  | ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ АППАРАТУРА |  |
| --- | --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ   КРУ ЯСО-АЭ  И  КРУ ЯСм-АЭ

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Номер ячейки |  |
| Номенклатурное обозначение |  |
| Назначения ячеек по схемам вторичных цепей |  |
| Тип КРУ (ЯСО или ЯСм) |  | Схема электрическая принципиальная главных цепей КРУ |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 (У3 или УХЛ4) |  |  |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |
| Номинальный ток сборных шин, А |  |  |  |
| Трансформатор тока ТЛК |  |  |
| Трансформатор тока нулевой последовательности |  |  |
| Кол. и сечение силового кабеля |  |  |
| Защиты и уставки | Максимальная токовая защита | Iс.з., А |  |  |
|  |  | IS, А |  |  |
|  |  | tсраб/, сек. |  |  |
|  | АВР | Uсраб.= %Uном. |  |  |
|  |  | tсраб/, сек. |  |  |
| Наименование заказчика его адрес и телефон |  |

|  | Тел./факс (812) 7770433. E-mail:psk@kpsk.ru http://www.kpsk.ru |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КСО 200, ЯКНО

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Порядковый номер камеры по плану |  |  |  |  |  |
| Сборные шины | Напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ток, А |  |  |  |  |  |  |
| Схема первичных соединений |  |  |  |  |  |
| Назначение камеры |  |  |  |  |  |
| Номенклатурное обозначение | Схемы первичных цепей |  |  |  |  |  |
|  | Схемы вторичных цепей |  |  |  |  |  |
| Выключатель | ВМГ-10-630-20, ВМГ-10-1000-20, ВВ/TEL, ВМГП-10-630-20, ВМГП-10-1000-20 |  |  |  |  |  |
| Привод выключателя ППВ-10, ПП-67 | Номер схемы исполнения |  |  |  |  |  |
|  | Пределы уставок реле РТМ, А |  |  |  |  |  |
|  | Вариант и пределы уставок реле РТВ, А |  |  |  |  |  |
| Привод выключателя ПЭ-11 | Напряжение и род тока электро-магнитов | включающего |  |  |  |  |  |
|  |  | отключающего |  |  |  |  |  |
| Коэффициент трансформации, класс точности трансформаторов тока | ТПЛ-10 |  |  |  |  |  |
|  | ТПОЛ-10 |  |  |  |  |  |
| Трансформатор напряжения | Тип и коэффициент трансформации |  |  |  |  |  |
| Силовые предохранители | Номинальное напряжение и ток ( кВ, А) |  |  |  |  |  |
| Коэффициент трансформации силового трансформатора |  |  |  |  |  |
| Уточненные характеристики реле, типов | РТ-40/( |  |  |  |  |  |
|  | РТ-8( |  |  |  |  |  |
|  | К3-9/2 (1РТ, 2РТ - (А) |  |  |  |  |  |
|  | К3-12 (1РТ, 2РТ, - (А, РВ - () |  |  |  |  |  |
| Наличие трансформатора КТ-3 (телеизмерение) |  |  |  |  |  |
| Тип разрядника |  |  |  |  |  |
| Заказчик, его адрес и телефон |  |  |  |  |  |

|  | Тел./факс (812) 7770433. E-mail:psk@kpsk.ru http://www.kpsk.ru |
| --- | --- |

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КСО 300

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Порядковый номер камеры по плану |  |  |  |  |  |  |  |
| Номенклатурное обозначение камеры |  |  |  |  |  |  |  |
| Привод выключателя | Напряжение, В; род тока электромагнитов | включающего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отключающего |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент трансформации, тип, класс точности трансформатора тока |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок-замок МБГ-31 № секрета |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип обменной рейки |  |
| Шинный мост | Длина, м |  |
|  | Наличие разъединителя |  |
| Заказчик, его адрес и телефон |  |

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КРУ К-104-АЭ

| Наименование | Обозначение | Порядковый номер ячейки |
| --- | --- | --- |
| Номинальный ток сборных шин, А |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |
| Номенклатурное обозначение шкафа |  |  |  |  |  |  |
| Принципиальная схема соединений вспомогательных цепей |  |  |  |  |  |  |
| Выключатель |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор тока |  |  |  |  |  |  |
| Количество и сечение силового кабеля |  |  |  |  |  |  |
| Количество ТТ нулевой последовательности |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная токовая защита |  |  |  |  |  |  |
| Отсечка |  |  |  |  |  |  |
| Защита от замыканий на землю на стороне 10 кВ |  |  |  |  |  |  |
| Защита от замыканий на землю на стороне 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик, его адрес и телефон |  |  |  |  |  |  |

Центральный офис: 194291, СПб, пр. Луначарского, д.72, корпус 1
Тел / факс: (812) 3278601, 7770433 contact@pskk.ru
Московский офис: 121087, Москва, ул. Барклая, д.6/25
Тел: (495) 642-84-42 (для Москвы и МО) msk@pskk.ru
Челябинский офис: 454053, Челябинск, Троицкий тракт, д.21 Ж
Тел.: (351) 262-4304, 262-4478 (для Челябинска и Чел. обл.) chel@pskk.ru
Сайт: http://www.kpsk.ru